Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  по  ООО «УК ЛЮКС»  в 2019г.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы. | Объем/т. руб. | Источник финансирования | Эксплуатация оборудования после реализации мероприятия | Регулярность выполнения работ, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 1.1 | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) | Рациональное использование тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Запорно-регулировочная арматура (вентиля, задвижки, краны шаровые, краны пробко-спускные) | 130шт./120т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, планово-предупредительный ремонт | Постоянно по мере необходимости. На всех домах. По плану ул. Василисина,1.3.5, ул. Н.Дуброва 24, 20, ул. Фатянова,26,25 |
| 1.2 | Промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов системы отопления Промывка теплообменников(ГВС). | Рациональное использование тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Компрессор, с использованием сетевой воды. | 109дом./450т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | По мере необходимости. На всех домах ул. Н.Дуброва д.46а, Тихонравова д.6, Н.Дуброва д.29 |
| 1.3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | Снижение потерь тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Скорлупы из пенополиуретана(теплофлекс, джермафлекс и т.д.) | 70м.п/20,0 т.руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Планово- предупредительный ремонт | Ул. Н. Дуброва д.46а |
| 1.4 | Изоляция теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов. | Снижение потерь тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе горячего водоснабжения | Скорлупы из пенополиуретана(теплофлекс, джермафлекс). | 28м.п./ 8,4т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Планово- предупредительный ремонт | Пр-т Ленина,67б |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Установка светодиодных ламп, датчиков движения | 150шт./90,0т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | По фонду |
| 1.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей. | Рациональное использование тепловой энергии | Герметик пенополиуретановый(пена монтажная) типа makrofleks, Soudal. Установка доводчиков | 4дв./ 30т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт дверных блоков. | В. Дуброва,22, Н. Дуброва, 24,32а, ул. Василисина,8 |
| 1.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений, замена дверей в подъездах. | Рациональное использование тепловой энергии | Двери, рамы. | 2/25тыс.руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт дверей. | По мере необходимости. По плану ул. Василисина,6, пр-т Ленина д.67б |
| 1.8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение инфильтрации через оконные блоки; снижение потерь тепловой энергии | Герметик пенополиуретановый(пена монтажная) типа makrofleks, Soudal. | 30ед./ 20т. руб. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт оконных блоков. | По мере необходимости по фонду. |
| 1.9 | Утепление чердачных перекрытий | Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия; снижение потерь тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций. | Плита из минеральной ваты на синтетическом связующем Урса. | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт | По мере необходимости |
| 2.1 | Модернизация теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления теплоносителем системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, в том числе с установкой теплообменника горячего водоснабжения. Замена электроприводов. | Автоматическое регулирование параметров системы отопления;рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; обеспечение надлежащего качества воды в системе отопления; продление сроков службы оборудования и трубопроводов системы отопления; улучшение гидравлических характеристик отопительной системы; улучшение условий эксплуатации отопительной системы и уменьшение количества аварий. | Электропривод | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр |  |
| 2.2 | Установка термостатических вентилей на отопительных приборов. | Повышение температурного комфорта в помещениях; экономия тепловой энергии в системе отопления | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения. | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование воды; экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения. | Трубы полипропиленовые, трубы металлополимерные, краны шаровые. | 120м.п/ 55т. руб. 55шт./ 45т. руб. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Переодическая регулировка оборудования, планово-предупредительный ремонт. | При проведении ремонтных работ. По фонду. |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования. | Автоматическое регулирование освещенности; экономия электроэнергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.5 | Установка энергоэффективных электродвигателей, преобразователей частоты. | Более точное регулирование параметров системы отопления, горячего и холодного водоснабжения; экономия электроэнергии. | Насос WILO Stratos 30/1-10 | 1/30тыс.руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт | ул. Благонравова,7 |
| 2.6 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах. | Снижение потерь тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.7 | Остекление подъездных окон низкоэмиссионными стеклами. | Рациональное использование тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.8 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами. | Снижение потерь тепловой энергии через оконные блоки; увеличение срока службы окон | Стеклопакеты | 9шт/50т. руб. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | Ул. Василисина д.13 |
| 2.9 | Утепление подвального, чердачного помещений. | Увеличение срока службы строительных конструкций; снижение потерь тепловой энергии. | Составом ППУ | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр |  |
| 2.10 | Герметизация панельных и компенсационных швов. Утепление стен | Увеличение срока службы стеновых конструкций;снижение потерь тепловой энергии. | Пена монтажная, мастика Актерм | 150,0м.п./ 240,0т. руб. 120м2/ 210тыс. руб. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт наружных стен зданий | По мере необходимости, в том числе по плану: ул. Ново-Ямская, 31-57, ул. Тихонравова,12-4, ул. Н. Дуброва,24-93, ул. Тихонравова,6-39, ул. Н. Дуброва,46а-7. Пр-т Ленина,62-183, ул. Завадского,11в-7, ул. Василисина,110в-15, ул. Н. Дуброва,25-31 |
| 2.11 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами. | Увеличение срока службы стеновых конструкций;рациональное использование тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 3.1 | Проверка технического состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ) электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения (ГВС,ХВС). Проверка соответствия показаний ИПУ, предоставляемых потребителями их фактическим показаниям. Проверка наличия ИПУ. | Снижение потерь тепловой , электрической энергии; экономия потребления тепловой, электрической энергии в системе горячего водоснабжения, системе электроснабжения. | - | 8300 кв./ 124,5т. руб. | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | 2раза в год. По фонду. |

Генеральный  директор ООО «УК ЛЮКС»                                           М.В. Пронин

Исп. Яровицына Н.А.

45-23-39